| ### Legenda e Spiegazione Immagini |  |
| --- | --- |
|  | Luminanza orizzontale Aree naturali protette o con presenza di osservatori astronomici riconosciuti Emissione fuori bersaglio consentito Orario di spegnimento o riduzione 1) Impianti di illuminazione prevalentemente a transito pedonale e/o misti. 2) Impianti di illuminazione stradale. 3) Impianti di illuminazione prevalentemente a transito pedonale e/o misti in aree protette. 4) Impianti di illuminazione stradale in aree protette. 5) Tipi di sorgenti consigliate. 6) Illuminazione di cartelloni pubblicitari. 7) Illuminazione di insegne. 8) Impianti di illuminazione di strutture architettoniche o a carattere monumentale. 9) Impianti di illuminazione di strutture architettoniche o a carattere monumentale in aree protette. 10) Edifici non monumentali illuminazione solo dall’alto verso il basso. 11) Aree sportive. 12) Tipi di apparecchi sconsigliati. 13) Impianti con numero di centri superiore a cinque, quando l’emissione complessiva degli apparecchi per y > 90° non supera i 5000 lumen complessivi, limite di emissione della singola sorgente 500 lm. 14) Impianti di modesta entità aventi sorgenti luminose con emissione non superiore a 1500lm cadauna, fino ad un massimo di dieci centri luminosi, rapporto medio di emissione superiore dell’apparecchio inferiore a 8%. 15) Impianti con sorgenti di luce internalizzate. Queste illustrazioni rappresentano in modo schematico le indicazioni tecniche contenute nel Protocollo volontario d’intesa, che i sottoscrittori si sono impegnati a rispettare, per il risparmio energetico e la riduzione dell’inquinamento luminoso negli impianti esterni d’illuminazione pubblica e privata. |

L’espressione “inquinamento luminoso” indica la dispersione verso l’alto della luce artificiale, che con la crescita delle zone urbane e industriali è diventato un fenomeno sempre più diffuso. La causa principale è da ricercare nell'impiego di apparecchi non schermati che dirigono parte del flusso luminoso direttamente verso il cielo. Negli ultimi anni quindi sono state messe a punto norme e regolamenti che hanno l’obiettivo di limitare questo fenomeno di dispersione, nell’illuminazione pubblica e, più in generale, in tutte le luci utilizzate in esterno. Criteri generali per ridurre l’inquinamento luminoso • Utilizzo preferenziale di lampade al sodio • Per l'illuminazione stradale usare i livelli minimi consigliati dalla norma UNI 10439 • Evitare l'impiego di apparecchi che abbiano un rendimento superiore del 3% • Usare proiettori solo in caso di necessità ed in ogni caso con una inclinazione non < 60° • Utilizzare sistemi automatici in grado di ridurre il flusso luminoso del 50% Nello schema che segue vediamo alcuni esempi di applicazioni corrette e non dell’illuminazione esterna

### Inquinamento luminoso

Le tipologie degli apparecchi destinati a ciascun impianto sono definite dal PRIC (piano regolatore dell’illuminazione comunale), il quale fissa per ognuno di essi il massimo valore di Rn (rapporto medio di emissione superiore) in modo che complessivamente sull'intero territorio comunale non siano superati i valori prescritti dalla tabella o da regolamenti comunali qualora esistenti. Per essere rispondente alla norma un impianto (o semplicemente un apparecchio) deve rispondere al requisito indicato nella tabella seguente

| Zona | Tipo di impianto A* (stradale) Rn% | Tipo di impianto A** (non stradale) B, C, D Rn% |
| --- | --- | --- |
| 1 | <1 | <1 |
| 2 | <3 | <9 |
| 3 | <3 | <23 |

Ogni Regione ha realizzato una legge nella quale sono riportati i valori in percentuale del flusso luminoso nell'emisfero superiore ammessi nella singola regione, tenendo comunque sempre ben presente la suddivisione per zone.
La norma UNI 10819, inoltre, fissa:

- i criteri di valutazione degli impianti;

- le regole per le verifiche illuminotecniche;

- angoli di orientamento, schermature, inclinazioni, che il costruttore deve rispettare nella realizzazione di una armatura;

- considera importante il PRCIP.

Principi generali

La UNI 10819 affronta problematiche inerenti la limitazione della dispersione verso il cielo della luce artificiale, argomento oggetto di diversi interventi legislativi a livello nazionale e regionale. Non si applica agli impianti di gallerie e sottopassi, ad ambienti paesaggistici soggetti a particolari prescrizioni locali.
Per la stesura di questa norma sono state prese come riferimento:

• UNI 10439 strade con traffico motorizzato
• UNI 10671 apparecchi di illuminazione
• CIE 17/4/87 international vocabulary for lighting
• CIE 92-1982 guide to the lighting of urban areas
• CIE TC 4.21-97 guidelines for min. sky glow
• CIE TC 5.12-95 guide on the limitation of effects.

Fattori considerati

- luminanza notturna del cielo (risultante dalla riflessione della radiazione di luce artificiale, emessa verso l'alto o riflessa dalle superfici illuminate ad opera dei componenti dell'atmosfera);
- flusso luminoso disperso (flusso non utilizzato);
- zona (superficie territoriale su cui si intende limitare la dispersione di flusso luminoso).

Lo scopo della UNI 10819 è quello di proteggere gli osservatori astronomici professionali e non professionali, vietando o limitando l'uso di illuminazione, in un'area di 25 km di raggio per i primi, e di 10 km per i secondi. Per gli osservatori professionali, entro il raggio di un chilometro, sono vietati fasci luminosi fissi o rotanti, che diano qualsiasi emissione verso l'alto o che possano essere riflessi verso il cielo. Pertanto l'esistente apparecchio dovrà essere sostituito o schermato ed essere orientato almeno 90 gradi dall'osservatorio.

Classificazione degli impianti

Tipo A: Impianti dove la sicurezza è a carattere prioritario, per esempio illuminazione pubblica di strade, aree verdi, ecc.
Tipo B: Impianti sportivi, impianti di centri commerciali e ricreativi, impianti di giardini.
Tipo C: Impianti di interesse ambientale.
Tipo D: Impianti pubblicitari.
Tipo E: Impianti a carattere temporaneo ornamentale (luci natalizie).

Classificazione delle zone di installazione

Zona 1: zona altamente protetta, ad illuminazione limitata (per esempio, osservatori astronomici). Raggio dal centro di osservazione R= 5Km.
Zona 2: zona protetta intorno alla zona 1 o intorno ad osservatori a carattere nazionale. Raggio dal centro di osservazione R=5/10/15Km in funzione dell'importanza del centro.
Zona 3: territorio nazionale non classificato nelle zone ½. 
Sulla base della distanza dai centri di osservazione ufficialmente riconosciuti, il territorio comunale è classificato idealmente in una delle zone sopra indicate, qualora lo stesso territorio fosse suddiviso in più parti dai cerchi di influenza, a ciascuna parte deve essere assegnata la rispettiva zona di appartenenza o la zona maggiormente protetta è estesa a tutto il territorio comunale.

### Leggi regionali

| #### Toscana |  |
| --- | --- |
|  | Legge regionale della Toscana n° 37/00 Limiti generali • Illuminazione dall'alto verso il basso e non oltre i 60° dalla verticale. • Riduzione del flusso fino al 50% dopo le ore 22:00. • Flusso luminoso emesso nell'emisfero superiore < 3% del flusso totale emesso dalla sorgente. Zone Zona 1 entro 1 Km dagli osservatori divieto assoluto di sorgenti luminose emettenti verso l'alto. Zona 2 nella fascia compresa tra il raggio di 1 km ed il raggio di 50Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso luminoso rispetto al totale emesso 3% del flusso totale emesso della sorgente. I fasci di luce devono essere orientati ad almeno 90° rispetto alla direzione in cui si trovano i telescopi. Zona 3 oltre i 50 Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso luminoso rispetto al totale emesso ≤ 3% del flusso totale emesso della sorgente. Deroghe Impianti privati con numero di punti luce 10 che rispettano la seguente condizione: ciascuna sorgente deve avere un flusso luminoso ≤ a 1500 lm. |

#### Piemonte

| ### Consigli per l'interpretazione della legge regionale del Piemonte |  |
| --- | --- |
|  | La legge regionale del Piemonte n° 31/00 Zone Zona 1 entro un raggio di 5Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 1%. Entro un raggio di 5Km dal centro di osservazione astronomica non sono ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale. Zona 2 Entro raggi di 10, 15, 25Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 5%. Entro raggi di 10, 15, 25 Km dal centro di osservazione astronomica sono ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale ma soggetti ad orario regolamentato. Zona 3 oltre i 25 Km dal centro di osservazione astronomica gli impianti di illuminazione devono emettere verso l'emisfero superiore una percentuale di flusso rispetto al totale emesso 10%. Oltre i 25 Km dal centro di osservazione astronomica sono ammessi gli impianti a carattere temporaneo ed ornamentale. Deroghe • Impianti internalizzati. • Impianti che rispettano la condizione di flusso totale delle sorgenti 25000 lm. • Impianti destinati all'illuminazione di monumenti ed edifici di comprovato valore storico-artistico. |

#### Emilia Romagna

Requisiti tecnici degli impianti di illuminazione
- emissione massima 0 cd/km per angoli >= 90°;
- utilizzo di lampade al sodio alta e bassa pressione;
- non superare il livello minimo di luminanza media mantenuta dalle norme di sicurezza; in assenza di queste, luminanza media di 1 cd/m2;
- riduzione, entro l'orario stabilito con atti delle amministrazioni comunali, dell'emissione luminosa in misura non inferiore al 30% rispetto al primo regime di operatività senza compromettere la sicurezza.

Monumenti ed edifici: l'illuminazione deve avvenire di norma dall'alto verso il basso; solo in caso di comprovato interesse storico-architettonico e monumentale e di quelli di pregio storico, culturale e testimoniale, i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto.
In questo caso devono essere previsti dispositivi di contenimento del flusso disperso (schermi o alette paraluce).

Impianti sportivi: l'illuminazione di impianti sportivi deve essere realizzata in modo da evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

Deroghe
1) per impianti con emissione complessiva al di sopra del piano orizzontale non superiore a 2250 lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lm.
2) per le sorgenti di uso temporaneo che vengono spente entro le ore 20:00 nel periodo di ora solare ed le 22:00 nel periodo di ora legale.
3) sorgenti interne ed internalizzate.

#### Marche

Criteri generali per gli impianti

• Impianti di illuminazione esterna di strade (traffico veicolare e pedonale), parcheggi, svincoli stradali o ferroviari, porti, impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo:
- massima emissione 0 cd/km a 90° ed oltre;
- luminanza media mantenuta, non superiore ai livelli minimi consigliati dalle norme di sicurezza;
- luminanza ≤ 1 cd/km nel caso non esistano norme di sicurezza;
- lampada con rapporto lm/w >= 90;
- utilizzare dispositivi per ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30% entro le ore 24:00.

• Impianti di illuminazione di facciate di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti:
- in caso di impossibilità ad ottenere impianti con illuminazione dall’alto verso il basso, è possibile l’illuminazione dal basso, quando i fasci di luce ricadono all’interno della sagoma dell’edificio e la luminanza massima consentita è pari a 0,5 cd/m2;
- lampada con rapporto lm/w >= 90;
- utilizzare dispositivi per ridurre i consumi energetici in misura non inferiore al 30% entro le ore 24:00.

• Impianti di illuminazione di edifici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valora artistico:
- massima emissione 0 cd/km a 90° ad oltre;
- illuminazione dall’alto verso il basso;
- controllo del flusso diretto entro le sagome degli edifici;
- luminanza massima 1 cd/km;
- riduzione o spegnimento della potenza impegnata di almeno il 30% entro le 24:00;
- lampade con rapporto lm/w >= 90°.

• Impianti di illuminazione di monumenti con sagoma irregolare:
- flusso diretto verso l’emisfero superiore, non intercettato dalla struttura 
≤ 10% del flusso emesso dall’impianto;
- spegnimento o riduzione della potenza impegnata in misura non inferiore al 30% entro le ore 24:00;
- massima luminanza consentita 0,5 cd/m2;
- utilizzo di lampade con rapporto lm/w 90°.

• Insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno:
- spegnimento entro le ore 24:00 o entro l’orario di chiusura (esercizi commerciali);
- illuminzione vietata dal basso verso l’alto per tutte le insegne non dotate di luce interna.

L’illuminazione di impianti sportivi e grandi aree devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l’alto e al di fuori dei suddetti impianti.

In aggiunta nelle aree di particolare protezione:

• impianti di illuminazione di facciate di edifici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico:
- divieto di illuminare dal basso verso l’alto;
- obbligo di spegnimento entro le ore 24:00;
- luminanza massima pari a 1 cd/m2.

• impianti di illuminazione di facciate di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti:
- spegnimento totale entro le ore 24:00.

• Insegne pubblicitarie, di negozi o esercizi vari:
- spegnimento entro le ore 24:00.

#### Molise

Caratteristiche tecniche degli impianti:

• Utilizzo di lampade ad elevata tecnologia ed efficienza luminosa, quali sodio alta e bassa pressione. Nei soli casi ove risulti indispensabile una elevata resa cromatica è consentito l'impiego di lampade a largo spettro, agli alogenuri metallici, a fluorescenza compatte e al sodio a luce bianca. 
• Luminanza >= 1 cd/m2 per tutte le superfici illuminate , fatte salve le diverse disposizioni connesse alla sicurezza.
• Riduzione entro le ore 24:00 dell'emissione di luce in misura non inferiore al 30%, a condizione di non compromettere la sicurezza.
• Rapporto fra interdistanza ed altezza delle sorgenti luminose non inferiore a 3,7 . Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell'impianto.

Criteri aggiuntivi per impianti specifici:

• Impianti Extraurbani - L'illuminazione di autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con l'impiego , preferibilmente, di lampade al sodio bassa pressione (o alta pressione). 
• Grandi aree - L'illuminazione di parcheggi, piazzali, piazze ed altre superfici similari deve essere garantita con l'impiego, preferibilmente, di lampade sodio ad alta o bassa pressione. 
• Centri storici e vie commerciali - Evitare che il flusso luminoso sia intercettato significativamente dalla chioma degli alberi.

Criteri aggiuntivi per altri impianti specifici:

• Impianti sportivi - Sono ammesse lampade a ioduri metallici ove esista la necessità di elevata resa cromatica, utilizzo di proiettori asimmetrici per gli impianti di grande dimensione; ove siano previste riprese televisive è possibile affiancare fasci concentranti. I sistemi di variazione della luminanza in relazione alle attività/avvenimenti (allenamento, gare ecc.), di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'altoe al di fuori dei suddetti impianti. 
• L'illuminazione di edifici e monumenti deve essere di tipo radente dall'alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione purchè i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l'illuminamento non sueperi i 15 lux, l'emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi vengano spenti entro le ore 24:00. 
• Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lm. 
• E' vietata l'illuminanza delle piste ciclabili esternamente ai centri abitati. E' ammessa esclusivamenteuna illuminazione segnavia di potenza massima di 500W per chilometro di pista.

Criteri aggiuntivi per le fasce di rispetto:

• I nuovi impianti devono essere dotati di sole lampade al sodio ad alta o bassa pressione; in caso di materiale impossibilità, di lampade con analoga efficienza e di regolatori di flusso.
• Gli apparecchi altamente inquinanti come globi, globi con alette schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari esistenti, devono avere per  >= 90°, intensità luminosa >= 15 cd per 1000 lm. 
• Gli impianti esistenti, pur mantenendo i livelli minimi di sicurezza, se previsti, possono in luogo dell'impiego di variatori di flusso, essere parzializzati al 50% entro le ore 23:00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 24:00 nel periodo di ora legale.

Deroghe:

• Tutte le sorgenti luminose internalizzate. 
• Impianti realizzati con un massimo di 3 centri luminosi aventi sorgenti con emissione massima di 1500 lm cadauna.
• Impianti realizzati con più di 3 centri luminosi aventi sorgenti con emissione massima di 1500 lm cadauna e flusso totale emesso da tutti i centri luminosi inferiore a 2250 lm per  >= 90°.
• Le sorgenti di luce di uso temporaneo o che vengano spente entro le ore 20:00 nel periodo di ora solare ed entro le ore 22:00 nel periodo di ora legale.
• Impianti sportivi - In impianti sportivi con oltre 5000 posti a sedere è concessa un'intensità luminosa massima > 0,49 cd per 1000 lm per  >= 90° a condizione che vengano spenti entro le ore 24:00.